## 127
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-09-20 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 2
Labocode: | 127
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.8 | 19.79 | -5.003% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.8 | 19,15 | 1,871 | 1 | -2 | -0.19
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.24 | 5.294 | -1.02% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.24 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 4 | 0.26
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.12 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.12

## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.1 | 19.79 | -3.487% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.1 | 19,15 | 1,871 | 1 | 0 | -0.03
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.39 | 5.294 | 1.813% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.39 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 7 | 0.46
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,2 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,2

## 215
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 215
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 21.4 | 19.79 | 8.135% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 21.4 | 19,15 | 1,871 | 1 | 12 | 1.2
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.6 | 5.294 | 5.78% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.6 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 11 | 0.73
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.6 | 19.79 | -0.9601% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.6 | 19,15 | 1,871 | 1 | 2 | 0.24
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.44 | 5.294 | 2.758% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.44 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 8 | 0.52
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.12 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.12

## 324
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 324
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 20.6 | 19.79 | 4.093% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 20.6 | 19,15 | 1,871 | 1 | 8 | 0.77
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5 | 5.294 | -5.553% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5 | 5,047 | 0,7536 | 1 | -1 | -0.06
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <1 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <1

## 364
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 364
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 8.98 | 19.79 | -54.62% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 8.98 | 19,15 | 1,871 | 1 | -53 | -5.44
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.88 | 5.294 | -26.71% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.88 | 5,047 | 0,7536 | 1 | -23 | -1.55
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.386 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.386

## 516
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 516
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.5 | 19.79 | -11.57% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.5 | 19,15 | 1,871 | 1 | -9 | -0.88
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.71 | 5.294 | -11.03% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.71 | 5,047 | 0,7536 | 1 | -7 | -0.45
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.11 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.11

## 659
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 659
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 21.6 | 19.79 | 9.146% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 21.6 | 19,15 | 1,871 | 1 | 13 | 1.31
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 6.1 | 5.294 | 15.22% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 6.1 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 21 | 1.4
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,08 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,08

## 697
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 697
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.4 | 19.79 | -12.08% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.4 | 19,15 | 1,871 | 1 | -9 | -0.94
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1 | 5.294 |  | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1 | 5,047 | 0,7536 | 1 |  | -6.56
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,1

## 761
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-06-27 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 1
Labocode: | 761
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19 | 19.79 | -3.992% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19 | 19,15 | 1,871 | 1 | -1 | -0.08
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5 | 5.294 | -5.553% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5 | 5,047 | 0,7536 | 1 | -1 | -0.06
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,5 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,5

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2013-09-20 |  |  | Rapportnr. : 2013/MRG/R/146 | Versie : 2
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Ref. waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.3 | 19.79 | -2.476% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.3 | 19,15 | 1,871 | 1 | 1 | 0.08
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.2 | 5.294 | -1.776% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 5.2 | 5,047 | 0,7536 | 1 | 3 | 0.2
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,13 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | < 0,13