## 127
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 127
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 12.1 | 12,41 | -2.498% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 12.1 | 11,61 | 1,117 | 1 | 4 | 0.44
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.3 | 4,265 | 0.8206% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.3 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 13 | 0.78
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,3 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,3 | - | - | - | -

## 146
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 146
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.5 | 12,41 | -7.333% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.5 | 11,61 | 1,117 | 1 | -1 | -0.1
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.65 | 4,265 | -14.42% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.65 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -4 | -0.23
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,2 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,2 | - | - | - | -

## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.8 | 12,41 | -4.915% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.8 | 11,61 | 1,117 | 1 | 2 | 0.17
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.59 | 4,265 | 7.62% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.59 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 21 | 1.23
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,5 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,5 | - | - | - | -

## 215
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 215
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 12.1 | 12,41 | -2.498% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 12.1 | 11,61 | 1,117 | 1 | 4 | 0.44
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.85 | 4,265 | -9.73% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.85 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 1 | 0.08
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.19 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.19 | - | - | - | -

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 8.93 | 12,41 | -28.04% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 8.93 | 11,61 | 1,117 | 1 | -23 | -2.4
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 2.93 | 4,265 | -31.3% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 2.93 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -23 | -1.35
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,1 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,1 | - | - | - | -

## 324
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 324
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 10.8 | 12,41 | -12.97% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 10.8 | 11,61 | 1,117 | 1 | -7 | -0.73
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.7 | 4,265 | -13.25% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.7 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -3 | -0.15
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0 | - | - | - | -

## 338
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 338
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 13.7 | 12,41 | 10.39% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 13.7 | 11,61 | 1,117 | 1 | 18 | 1.87
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.59 | 4,265 | 7.62% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.59 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 21 | 1.23
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.16 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.16 | - | - | - | -

## 585
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 585
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.4 | 12,41 | -8.139% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.4 | 11,61 | 1,117 | 1 | -2 | -0.19
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.2 | 4,265 | -1.524% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.2 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 11 | 0.62
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.4 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.4 | - | - | - | -

## 642
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 642
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 10.9 | 12,41 | -12.17% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 10.9 | 11,61 | 1,117 | 1 | -6 | -0.64
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.2 | 4,265 | -24.97% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.2 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -16 | -0.93
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,23 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,23 | - | - | - | -

## 659
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 659
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.2 | 12,41 | -9.75% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11.2 | 11,61 | 1,117 | 1 | -4 | -0.37
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.2 | 4,265 | -24.97% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.2 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -16 | -0.93
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.2 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 0.2 | - | - | - | -

## 761
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 761
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 13.6 | 12,41 | 9.589% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 13.6 | 11,61 | 1,117 | 1 | 17 | 1.78
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.4 | 4,265 | 3.165% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.4 | 3,798 | 0,6452 | 1 | 16 | 0.93
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <1 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <1 | - | - | - | -

## 838
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 838
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 3.35 | 4,265 | -21.45% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 3.35 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -11.7957 | -0,69
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | <0,363 | 0 |  | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | <0,363 | - | - | -
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 9.92 | 11.6842 | -15.1% | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 9.92 | - | - | - | -

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2017-07-07 |  | Rapportnr. :2017-R-MRG-1306 |  | Versie :1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [7 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11 | 12,41 | -11.36% | NH3-1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 11 | 11,61 | 1,117 | 1 | -5 | -0.55
NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.41 | 4,265 | -20.05% | NH3-2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 3.41 | 3,798 | 0,6452 | 1 | -10 | -0.6
NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,22 | 0 |  | NH3-3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | <0,22 | - | - | - | -