## 146
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
| 2019-07-10 |  |  | Rapportnr. : 2019/HEALTH/R/2053 |  | Versie : 1
Labocode: | 146
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 131 | 119.6762 | 9.462
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 126.7 | 124.7 | 2
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.34 | 6.2192 | 1.9426
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.32 | 6.2202 | 1.6038
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.71 | 6.3523 | 5.6316
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.1 | 13.6927 | 2.9745
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.9 | 13.8143 | 0.62026
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 14.4 | 13.7548 | 4.6907
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 4.92 | 8.4896 | -42.0468

## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
| 2019-07-10 |  |  | Rapportnr. : 2019/HEALTH/R/2053 |  | Versie : 1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.9 | 97.4609 | 2.503%
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 126 | 124.8 | 1.2
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.45 | 6.21 | 3.864%
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.23 | 6.2121 | 0.2877%
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.05 | 6.2142 | -2.643%
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.24 | 13.7345 | 3.68%
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.97 | 13.7986 | 1.242%
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.69 | 13.9191 | -1.646%
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.3 | 8.4896 | -2.233%
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.75 | 6.6984 | 0.7696%
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.35 | 13.2952 | 0.4125%
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.65 | 19.4508 | 6.165%
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.4 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.4 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 92.6 | 92.4938 | 0.1148%
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 119 | 118.9226 | 0.06506%
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 193.8 | 192.217 | 0.8235%
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.4 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.4 | 0

## 835
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
| 2019-07-10 |  |  | Rapportnr. : 2019/HEALTH/R/2053 |  | Versie : 1
Labocode: | 835
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.5 | 6.6534 | -2.3054
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 13.1 | 13.1297 | -0.22635
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.9 | 19.4087 | 7.6838
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 92.4 | 92.7639 | -0.39229
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 118.4 | 118.5215 | -0.10255
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 199.1 | 192.0159 | 3.6893
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
| 2019-07-10 |  |  | Rapportnr. : 2019/HEALTH/R/2053 |  | Versie : 1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | % Afwijking of Abs afwijking
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 100 | 99.9784 | 0.02158%
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 124.8 | 124.7 | 0.1
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.3 | 6.3475 | -0.7484%
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.5 | 6.3486 | 2.385%
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.9 | 6.4756 | 6.553%
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14 | 13.8063 | 1.403%
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 14.1 | 13.8655 | 1.691%
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 15 | 14.1531 | 5.984%
stap 9 | gas | 9 | Waterdampgehalte | vol % in natte gas | 8.36 | 8.4896 | -1.527%
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 5.9 | 6.5783 | -10.31%
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 12.1 | 13.1748 | -8.158%
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.2 | 19.3946 | 9.309%
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.1 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 91.8 | 92.5675 | -0.8291%
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 118.2 | 118.5215 | -0.2713%
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 197.1 | 192.3607 | 2.464%
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0