## 187
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 187
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.64 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -18.3115 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.64 | 1.494 | 0.316 | 1 | 9.7724 | 0.46
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.04 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -21.2096 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.04 | 3.85 | 1.232 | 1 | 4.9351 | 0.15
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 7.42 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | -10.7307 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 7.42 | 8.31 | 1.522 | 1 | -10.71 | -0.59

## 215
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 215
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.61 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -19.8058 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.61 | 1.494 | 0.316 | 1 | 7.7644 | 0.37
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.51 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -12.0434 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.51 | 3.85 | 1.232 | 1 | 17.1429 | 0.54
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.81 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | 5.9923 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.81 | 8.31 | 1.522 | 1 | 6.0168 | 0.33

## 249
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 249
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.58 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -21.3001 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.58 | 1.494 | 0.316 | 1 | 5.7564 | 0.27
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.64 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -9.5081 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 4.64 | 3.85 | 1.232 | 1 | 20.5195 | 0.64
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 7.46 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | -10.2495 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 7.46 | 8.31 | 1.522 | 1 | -10.2286 | -0.56

## 324
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 324
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -50.19 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1 | 1.494 | 0.316 | 1 | -33.0656 | -1.56
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 3.6 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -29.7908 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 3.6 | 3.85 | 1.232 | 1 | -6.4935 | -0.2
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 9 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | 8.2781 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 9 | 8.31 | 1.522 | 1 | 8.3032 | 0.45

## 338
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 338
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.42 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -29.2697 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.42 | 1.494 | 0.316 | 1 | -4.9531 | -0.23
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 2.59 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -49.4884 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 2.59 | 3.85 | 1.232 | 1 | -32.7273 | -1.02
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 36.16 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | 335.0375 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 36.16 | 8.31 | 1.522 | 1 | 335.1384 | 18.3

## 761
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 761
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.3 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -35.2469 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.3 | 1.494 | 0.316 | 1 | -12.9853 | -0.61
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 3.8 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -25.8902 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 3.8 | 3.85 | 1.232 | 1 | -1.2987 | -0.04
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.5 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | 2.2627 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.5 | 8.31 | 1.522 | 1 | 2.2864 | 0.12

## 961
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 961
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | <0,19 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -90.5361 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | <0,19 | 1.494 | 0.316 | 1 | -87.2825 | -4.13
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 2.15 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | -58.0695 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 2.15 | 3.85 | 1.232 | 1 | -44.1558 | -1.38
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 6.07 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | -26.9724 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 6.07 | 8.31 | 1.522 | 1 | -26.9555 | -1.47

## 964
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2023-11-10 |  | Rapportnr. : 2023/HEALTH/R/3060 |  |  |  | Versie :1
Labocode: | 964
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [9 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.89 | 2.0076 | 0.30114 | 4 | -5.859 | Formaldehyde-1 | gas | 1 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 1.89 | 1.494 | 0.316 | 1 | 26.506 | 1.25
Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 5.47 | 5.1275 | 0.76913 | 4 | 6.679 | Formaldehyde-2 | gas | 2 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 5.47 | 3.85 | 1.232 | 1 | 42.0779 | 1.31
Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.63 | 8.3119 | 1.2468 | 4 | 3.8267 | Formaldehyde-3 | gas | 3 | Formaldehyde | mg/Nm³ | 8.63 | 8.31 | 1.522 | 1 | 3.8508 | 0.21