## Cd
Parameter: | Cd
Referentiewaarde: | 241.2 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 245.5135 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 22.7014 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 9.2465 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
6 | 209.4 | -1.5908 |  | -13.18%
4 | 226.5942 | -0.8334 |  | -6.055%
12 | 238 | -0.33097 |  | -1.327%
21 | 243 | -0.11072 |  | 0.7463%
9 | 245 | -0.022618 |  | 1.575%
14 | 246 | 0.021432 |  | 1.99%
19 | 255 | 0.41788 |  | 5.721%
1 | 265 | 0.85839 |  | 9.867%
22 | 338 | 4.0741 | XX | 40.13%

## Hg
Parameter: | Hg
Referentiewaarde: | 5.3 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 5.2905 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 0.4726 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 8.9331 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
1 | 4.84 | -0.95318 |  | -8.679%
6 | 4.9 | -0.82622 |  | -7.547%
8 | 5 | -0.61463 |  | -5.66%
21 | 5 | -0.61463 |  | -5.66%
18 | 5.2 | -0.19144 |  | -1.887%
4 | 5.2756 | -0.031421 |  | -0.4599%
9 | 5.6 | 0.65494 |  | 5.66%
12 | 5.8 | 1.0781 |  | 9.434%
19 | 6 | 1.5013 |  | 13.21%

## Tl
Parameter: | Tl
Referentiewaarde: | 62.55 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 62.3116 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 6.7738 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 10.8709 | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
12 | 47 | -2.2604 | X | -24.86%
6 | 58.2 | -0.60698 |  | -6.954%
19 | 59.4 | -0.42983 |  | -5.036%
4 | 60.03 | -0.33682 |  | -4.029%
1 | 65 | 0.39689 |  | 3.917%
18 | 65.7 | 0.50022 |  | 5.036%
9 | 67 | 0.69214 |  | 7.114%
21 | 71 | 1.2827 |  | 13.51%

## As
Parameter: | As
Referentiewaarde: | 205.3 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 203.0409 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 19.0082 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 9.3617 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
6 | 178.8 | -1.2753 |  | -12.91%
21 | 184 | -1.0017 |  | -10.38%
22 | 190 | -0.68607 |  | -7.453%
4 | 194.5678 | -0.44576 |  | -5.228%
9 | 205 | 0.10307 |  | -0.1461%
18 | 213 | 0.52394 |  | 3.751%
1 | 217 | 0.73438 |  | 5.699%
12 | 222 | 0.99742 |  | 8.134%
19 | 223 | 1.05 |  | 8.622%

## Co
Parameter: | Co
Referentiewaarde: | 208.7 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 213.8123 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 20.2631 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 9.4771 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
6 | 186 | -1.3726 |  | -10.88%
4 | 192.1351 | -1.0698 |  | -7.937%
12 | 207 | -0.33619 |  | -0.8146%
9 | 211 | -0.13879 |  | 1.102%
18 | 213 | -0.040088 |  | 2.06%
1 | 221 | 0.35472 |  | 5.894%
21 | 221 | 0.35472 |  | 5.894%
19 | 229 | 0.74952 |  | 9.727%
22 | 262 | 2.3781 | X | 25.54%

## Sb
Parameter: | Sb
Referentiewaarde: | 338 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 331.3458 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 27.7268 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 8.3679 | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
12 | 206 | -4.5207 | XX | -39.05%
4 | 309.1639 | -0.80001 |  | -8.531%
1 | 323 | -0.301 |  | -4.438%
21 | 333 | 0.059662 |  | -1.479%
6 | 336.8 | 0.19671 |  | -0.355%
18 | 341 | 0.34819 |  | 0.8876%
9 | 348 | 0.60066 |  | 2.959%
19 | 370 | 1.3941 |  | 9.467%

## Ni
Parameter: | Ni
Referentiewaarde: | 183.2 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 178.3811 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 20.1849 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 11.3156 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
6 | 148.8 | -1.4655 |  | -18.78%
12 | 160 | -0.91064 |  | -12.66%
4 | 168.0109 | -0.51376 |  | -8.291%
21 | 176 | -0.11796 |  | -3.93%
9 | 182 | 0.17929 |  | -0.655%
22 | 183 | 0.22883 |  | -0.1092%
1 | 187 | 0.427 |  | 2.074%
19 | 192 | 0.67471 |  | 4.803%
18 | 221 | 2.1114 | X | 20.63%

## Pb
Parameter: | Pb
Referentiewaarde: | 1773 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 1751.042 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 79.7673 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 4.5554 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
4 | 1647.3784 | -1.2996 |  | -7.085%
12 | 1677 | -0.92823 |  | -5.415%
22 | 1700 | -0.63989 |  | -4.117%
6 | 1733 | -0.22618 |  | -2.256%
21 | 1740 | -0.13843 |  | -1.861%
1 | 1780 | 0.36303 |  | 0.3948%
9 | 1800 | 0.61376 |  | 1.523%
18 | 1820 | 0.86449 |  | 2.651%
19 | 1862 | 1.391 |  | 5.02%

## Cr
Parameter: | Cr
Referentiewaarde: | 268.8 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 249.6142 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 59.5596 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 23.8606 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
22 | 137 | -1.8908 |  | -49.03%
4 | 210.6991 | -0.65338 |  | -21.61%
6 | 217.6 | -0.53752 |  | -19.05%
21 | 219 | -0.51401 |  | -18.53%
9 | 272 | 0.37586 |  | 1.19%
19 | 274 | 0.40944 |  | 1.935%
12 | 276 | 0.44302 |  | 2.679%
1 | 278 | 0.4766 |  | 3.423%
18 | 381 | 2.206 | X | 41.74%

## Cu
Parameter: | Cu
Referentiewaarde: | 8752 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 8800.7355 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 468.9953 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 5.329 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
4 | 8117.6193 | -1.4566 |  | -7.248%
18 | 8240 | -1.1956 |  | -5.85%
21 | 8620 | -0.38537 |  | -1.508%
1 | 8790 | -0.02289 |  | 0.4342%
9 | 8910 | 0.23298 |  | 1.805%
12 | 9019 | 0.46539 |  | 3.051%
19 | 9041 | 0.5123 |  | 3.302%
22 | 9060 | 0.55281 |  | 3.519%
6 | 9409 | 1.297 |  | 7.507%

## Mn
Parameter: | Mn
Referentiewaarde: | 821 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 813.9444 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 68.7936 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 8.4519 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
4 | 730.9 | -1.2072 |  | -10.97%
22 | 737 | -1.1185 |  | -10.23%
19 | 770 | -0.63879 |  | -6.212%
18 | 798 | -0.23177 |  | -2.801%
12 | 823 | 0.13163 |  | 0.2436%
21 | 840 | 0.37875 |  | 2.314%
9 | 850 | 0.52411 |  | 3.532%
6 | 862.6 | 0.70727 |  | 5.067%
1 | 914 | 1.4544 |  | 11.33%

## V
Parameter: | V
Referentiewaarde: | 166 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 161.6842 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 11.4243 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 7.0658 | %
Aantal Labo's: | 9
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
4 | 147.0477 | -1.2812 |  | -11.42%
6 | 148.3 | -1.1716 |  | -10.66%
21 | 157 | -0.41002 |  | -5.422%
1 | 160 | -0.14742 |  | -3.614%
22 | 163 | 0.11518 |  | -1.807%
12 | 165 | 0.29024 |  | -0.6024%
9 | 166 | 0.37777 |  | 0%
19 | 170 | 0.72791 |  | 2.41%
18 | 188 | 2.3035 | X | 13.25%

## Sn
Parameter: | Sn
Referentiewaarde: | 243.7 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 240.9625 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 26.1712 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 10.8611 | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
6 | 208.1 | -1.2557 |  | -14.61%
1 | 218 | -0.8774 |  | -10.55%
12 | 229 | -0.45709 |  | -6.032%
21 | 237 | -0.15141 |  | -2.749%
4 | 239.6 | -0.052061 |  | -1.682%
9 | 258 | 0.651 |  | 5.868%
19 | 262 | 0.80384 |  | 7.509%
18 | 276 | 1.3388 |  | 13.25%

## Se
Parameter: | Se
Referentiewaarde: | 132 | mg/kgDS
Gemiddelde: | 126.6245 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. abs.: | 19.9545 | mg/kgDS
Standaard afw. ref. rel.: | 15.7588 | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Result | Z-Score | Uitschieter | %Afw
1 | 106 | -1.0336 |  | -19.7%
12 | 112 | -0.73289 |  | -15.15%
4 | 118.4695 | -0.40868 |  | -10.25%
21 | 119 | -0.3821 |  | -9.848%
19 | 124 | -0.13153 |  | -6.061%
9 | 128 | 0.068931 |  | -3.03%
18 | 149 | 1.1213 |  | 12.88%
6 | 167.1 | 2.0284 | X | 26.59%