## TOC stap 1
Parameter: | TOC stap 1
Referentiewaarde: | 49.72 | mg/Nm3
Gemiddelde: | 48.88 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. abs.: | 1.784 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. rel.: | 3.6498 | %
Aantal Labo's: | 13
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | Uitschieter | %Afw (tov ref.waarde)
223 | 48.4 | -0.27 |  | -3 | 0.97 | 0.98311
225 | 44.8 | -2.29 | x | -10 | 0.9 | 0.98311
295 | 49 | 0.07 |  | -1 | 0.99 | 0.98311
339 | 88 | 21.93 | xx | 77 | 1.77 | 0.98311
428 | 49.7 | 0.46 |  | 0 | 1 | 0.98311
509 | 48.9 | 0.01 |  | -2 | 0.98 | 0.98311
512 | 50.1 | 0.68 |  | 1 | 1.01 | 0.98311
579 | 48.2 | -0.38 |  | -3 | 0.97 | 0.98311
591 | 46.3 | -1.45 |  | -7 | 0.93 | 0.98311
644 | 50 | 0.63 |  | 1 | 1.01 | 0.98311
689 | 47.3 | -0.89 |  | -5 | 0.95 | 0.98311
744 | 51.5 | 1.47 |  | 4 | 1.04 | 0.98311
807 | 49.5 | 0.35 |  | 0 | 1 | 0.98311
904 | 50.3 | 0.8 |  | 1 | 1.01 | 0.98311

## TOC stap 2
Parameter: | TOC stap 2
Referentiewaarde: | 35.34 | mg/Nm3
Gemiddelde: | 34.41 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. abs.: | 1.565 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. rel.: | 4.548% | %
Aantal Labo's: | 13
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | Uitschieter | %Afw (tov ref.waarde)
223 | 34.9 | 0.31 |  | -1 | 0.99 | 0.97368
225 | 30.4 | -2.56 | x | -14 | 0.86 | 0.97368
295 | 34.7 | 0.19 |  | -2 | 0.98 | 0.97368
339 | 53 | 11.88 | xx | 50 | 1.5 | 0.97368
428 | 34.9 | 0.31 |  | -1 | 0.99 | 0.97368
509 | 35.3 | 0.57 |  | 0 | 1 | 0.97368
512 | 36.1 | 1.08 |  | 2 | 1.02 | 0.97368
579 | 33.2 | -0.77 |  | -6 | 0.94 | 0.97368
591 | 32.1 | -1.48 |  | -9 | 0.91 | 0.97368
644 | 34.2 | -0.13 |  | -3 | 0.97 | 0.97368
689 | 33.2 | -0.77 |  | -6 | 0.94 | 0.97368
744 | 36.3 | 1.21 |  | 3 | 1.03 | 0.97368
807 | 35.1 | 0.44 |  | -1 | 0.99 | 0.97368
904 | 35.3 | 0.57 |  | 0 | 1 | 0.97368

## TOC stap 3
Parameter: | TOC stap 3
Referentiewaarde: | 82.27 | mg/Nm3
Gemiddelde: | 80.4 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. abs.: | 1.846 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. rel.: | 2.296% | %
Aantal Labo's: | 13
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | Uitschieter | %Afw (tov ref.waarde)
223 | 79.9 | -0.27 |  | -3 | 0.97 | 0.97727
225 | 75.2 | -2.82 | x | -9 | 0.91 | 0.97727
295 | 80.4 | 0 |  | -2 | 0.98 | 0.97727
339 | 37 | -23.51 | xx | -55 | 0.45 | 0.97727
428 | 81.8 | 0.76 |  | -1 | 0.99 | 0.97727
509 | 80.4 | 0 |  | -2 | 0.98 | 0.97727
512 | 82.7 | 1.25 |  | 1 | 1.01 | 0.97727
579 | 78.5 | -1.03 |  | -5 | 0.95 | 0.97727
591 | 78.7 | -0.92 |  | -4 | 0.96 | 0.97727
644 | 81 | 0.33 |  | -2 | 0.98 | 0.97727
689 | 79.2 | -0.65 |  | -4 | 0.96 | 0.97727
744 | 85.8 | 2.93 | x | 4 | 1.04 | 0.97727
807 | 81.2 | 0.43 |  | -1 | 0.99 | 0.97727
904 | 80.6 | 0.11 |  | -2 | 0.98 | 0.97727

## TOC stap 13
Parameter: | TOC stap 13
Referentiewaarde: | 49.72 | mg/Nm3
Gemiddelde: | 49.53 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. abs.: | 1.692 | mg/Nm3
Standaard afw. ref. rel.: | 3.416% | %
Aantal Labo's: | 14
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | Uitschieter | %Afw (tov ref.waarde)
223 | 48.3 | -0.73 |  | -3 | 0.97 | 0.99618
225 | 44.8 | -2.8 | x | -10 | 0.9 | 0.99618
295 | 49.5 | -0.02 |  | 0 | 1 | 0.99618
339 | 54 | 2.64 | x | 9 | 1.09 | 0.99618
428 | 49.9 | 0.22 |  | 0 | 1 | 0.99618
509 | 50.8 | 0.75 |  | 2 | 1.02 | 0.99618
512 | 50.6 | 0.63 |  | 2 | 1.02 | 0.99618
579 | 48.5 | -0.61 |  | -2 | 0.98 | 0.99618
591 | 47.3 | -1.32 |  | -5 | 0.95 | 0.99618
644 | 50 | 0.28 |  | 1 | 1.01 | 0.99618
689 | 48.2 | -0.79 |  | -3 | 0.97 | 0.99618
744 | 51.1 | 0.93 |  | 3 | 1.03 | 0.99618
807 | 49.5 | -0.02 |  | 0 | 1 | 0.99618
904 | 50.6 | 0.63 |  | 2 | 1.02 | 0.99618

## RRF
Tabel : Gemeten concentraties (mgC/Nm³)(*) tijdens de ringtest
Stap | Labo | [14 empty] | Ref | Component | Zuurstof-
| 644 | 591 | 579 | 428 | 120 | 295 | 223 | 807 | 509 | 225 | 512 | 339 | 689 | 744 | 904 |  |  | gehalte%
1 | 50 | 46.3 | 48.2 | 49.7 | - | 49.0179 | 48.4 | 49.5 | 48.9 | 44.8 | 50.1 | 88 | 47.3 | 51.5 | 50.3 | 49.7179 | Propaan | 0
2 | 34.2 | 32.1 | 33.2 | 34.9 | - | 34.7143 | 34.9 | 35.07 | 35.3 | 30.4 | 36.1 | 53 | 33.2 | 36.3 | 35.3 | 35.3442 | Propaan | 20.95
3 | 81 | 78.7 | 78.5 | 81.8 | - | 80.3571 | 79.9 | 81.23 | 80.4 | 75.2 | 82.7 | 37 | 79.2 | 85.8 | 80.6 | 82.2653 | Propaan | 6.4794
4 | 183 | 167 | 162 | 177 | - | 167 | 165.6 | 170.61 | 165 | 160 | 172 | 86 | 168 | 181 | 174.2 | 175.6111 | Tolueen | 0
5 | 118 | 110 | 106 | 118 | - | 110 | 109.5 | 112.32 | 111 | 104 | 114 |  | 111 | 117 | 111 | 119.1616 | Tolueen | 5.9821
6 | 122 | 130 | 120 | 130 | - | 128 | 126.7 | 131.64 | 125 | 120 | 133 | 133 | 127 | 133 | 124.8 | 134.2158 | Tolueen | 20.5224
7 | 13 | 12 | 13.1 | 14 | - | 14.175 | 13.8 | 15.41 | 12.1 | 11.2 | 15.4 | 13 | 11.5 | 13.7 | 11.9 | 18.8036 | Chloroform | 0
8 | 13 | 11.1 | 11.9 | 12.9 | - | 13.0339 | 12.7 | 14.24 | 10.9 | 9.6 | 14.3 | 12 | 10.4 | 12.3 | 10.3 | 16.5895 | Chloroform | 5.9835
9 | 23 | 20.4 | 19.6 | 20.4 | - | 21.8571 | 21.4 | 24.08 | 17.8 | 19.2 | 23.8 | 21 | 19.8 | 21.3 | 17.6 | 24.8087 | Chloroform | 20.3847
10 | 78 | 85.5 | 82 | 90.8 | - | 85.0179 | 85.2 | 82.61 | 84 | 80.5 | 87.1 | 97 | 68.9 | 90.9 | 87.9 | 120.8829 | Ethanol | 20.5151
11 | 119 | 122 | 121 | 130 | - | 122 | 122.5 | 118.32 | 116 | 117 | 125 | 139 | 124 | 131 | 124.5 | 168.0815 | Ethanol | 8.8668
12 | 88.4 | 87.4 | 87.8 | 93.1 | - | 89.3571 | 88 | 84.94 | 85.5 | 83.2 | 90 | 98 | 89.6 | 94.7 | 92.6 | 120.0121 | Ethanol | 0
13 | 50 | 47.3 | 48.5 | 49.9 | - | 49.5 | 48.3 | 49.49 | 50.8 | 44.8 | 50.6 | 54 | 48.2 | 51.1 | 50.6 | 49.7179 | Propaan | 0
Tabel : Afwijking (%) van de resultaten van de deelnemers t.o.v. de referentiewaarde
Stap | Labo | [14 empty] | Component | Zuurstof-
| 644 | 591 | 579 | 428 | 120 | 295 | 223 | 807 | 509 | 225 | 512 | 339 | 689 | 744 | 904 |  | gehalte%
1 | 0.5674% | -6.875% | -3.053% | -0.03597% | -100% | -1.408% | -2.651% | -0.4382% | -1.645% | -9.892% | 0.7686% | 77% | -4.863% | 3.584% | 1.171% | Propaan | 0
2 | -3.237% | -9.179% | -6.067% | -1.257% | -100% | -1.782% | -1.257% | -0.7757% | -0.125% | -13.99% | 2.138% | 49.95% | -6.067% | 2.704% | -0.125% | Propaan | 20.95
3 | -1.538% | -4.334% | -4.577% | -0.5656% | -100% | -2.32% | -2.875% | -1.258% | -2.267% | -8.588% | 0.5284% | -55.02% | -3.726% | 4.297% | -2.024% | Propaan | 6.4794
4 | 4.208% | -4.903% | -7.751% | 0.7909% | -100% | -4.903% | -5.701% | -2.848% | -6.042% | -8.89% | -2.056% | -51.03% | -4.334% | 3.069% | -0.8035% | Tolueen | 0
5 | -0.9748% | -7.688% | -11.05% | -0.9748% | -100% | -7.688% | -8.108% | -5.741% | -6.849% | -12.72% | -4.332% | -100% | -6.849% | -1.814% | -6.849% | Tolueen | 5.9821
6 | -9.102% | -3.141% | -10.59% | -3.141% | -100% | -4.631% | -5.6% | -1.919% | -6.866% | -10.59% | -0.9059% | -0.9059% | -5.376% | -0.9059% | -7.015% | Tolueen | 20.5224
7 | -30.86% | -36.18% | -30.33% | -25.55% | -100% | -24.62% | -26.61% | -18.05% | -35.65% | -40.44% | -18.1% | -30.86% | -38.84% | -27.14% | -36.71% | Chloroform | 0
8 | -21.64% | -33.09% | -28.27% | -22.24% | -100% | -21.43% | -23.45% | -14.16% | -34.3% | -42.13% | -13.8% | -27.67% | -37.31% | -25.86% | -37.91% | Chloroform | 5.9835
9 | -7.29% | -17.77% | -21% | -17.77% | -100% | -11.9% | -13.74% | -2.937% | -28.25% | -22.61% | -4.066% | -15.35% | -20.19% | -14.14% | -29.06% | Chloroform | 20.3847
10 | -35.47% | -29.27% | -32.17% | -24.89% | -100% | -29.67% | -29.52% | -31.66% | -30.51% | -33.41% | -27.95% | -19.76% | -43% | -24.8% | -27.28% | Ethanol | 20.5151
11 | -29.2% | -27.42% | -28.01% | -22.66% | -100% | -27.42% | -27.12% | -29.61% | -30.99% | -30.39% | -25.63% | -17.3% | -26.23% | -22.06% | -25.93% | Ethanol | 8.8668
12 | -26.34% | -27.17% | -26.84% | -22.42% | -100% | -25.54% | -26.67% | -29.22% | -28.76% | -30.67% | -25.01% | -18.34% | -25.34% | -21.09% | -22.84% | Ethanol | 0
13 | 0.5674% | -4.863% | -2.45% | 0.3663% | -100% | -0.4382% | -2.852% | -0.4584% | 2.177% | -9.892% | 1.774% | 8.613% | -3.053% | 2.78% | 1.774% | Propaan | 0
Tabel : Relatieve respons factoren (RRF) voor dichloormethaan, aceton en benzeen bij verschillende zuurstofgehaltes
Stap | Labo | [14 empty] | Zuurstof-
| 644 | 591 | 579 | 428 | 120 | 295 | 223 | 807 | 509 | 225 | 512 | 339 | 689 | 744 | 904 | gehalte%
Tolueen
4 | 1.0362 | 1.0212 | 0.95154 | 1.0083 | - | 0.96455 | 0.96867 | 0.9758 | 0.95529 | 1.0111 | 0.97197 | 0.27668 | 1.0056 | 0.99502 | 0.98049 | 0
5 | 1.0057 | 0.96494 | 0.93222 | 0.99588 | - | 0.94504 | 0.94612 | 0.9546 | 0.95312 | 0.95476 | 0.95166 | 0 | 0.96756 | 0.94141 | 0.95075 | 5.9821
6 | 0.93939 | 1.0665 | 0.95183 | 0.98092 | - | 0.97099 | 0.95602 | 0.98848 | 0.9325 | 1.0395 | 0.97019 | 0.66083 | 1.0073 | 0.96485 | 0.93101 | 20.5224
Chloroform
7 | 0.68746 | 0.68529 | 0.71861 | 0.74481 | - | 0.76461 | 0.75388 | 0.82313 | 0.65426 | 0.66101 | 0.81274 | 0.3906 | 0.64285 | 0.70337 | 0.62553 | 0
8 | 0.79587 | 0.69941 | 0.75173 | 0.78202 | - | 0.80433 | 0.78821 | 0.86931 | 0.67228 | 0.63305 | 0.85746 | 1.6083 | 0.65117 | 0.71089 | 0.6337 | 5.9835
9 | 0.95811 | 0.9054 | 0.84107 | 0.83276 | - | 0.89701 | 0.87358 | 0.97822 | 0.71839 | 0.89979 | 0.93926 | 0.56449 | 0.84965 | 0.83596 | 0.71032 | 20.3847
Ethanol
10 | 0.66684 | 0.77878 | 0.72215 | 0.7607 | - | 0.71607 | 0.71378 | 0.68873 | 0.69576 | 0.77424 | 0.70545 | 0.53512 | 0.60678 | 0.73217 | 0.72806 | 20.5151
11 | 0.71905 | 0.75872 | 0.75442 | 0.77783 | - | 0.74307 | 0.75039 | 0.71292 | 0.70615 | 0.76149 | 0.73978 | 1.8387 | 0.76629 | 0.74728 | 0.75602 | 8.8668
12 | 0.73244 | 0.78202 | 0.75463 | 0.77603 | - | 0.7552 | 0.75323 | 0.71088 | 0.72434 | 0.76937 | 0.7442 | 0.46135 | 0.78476 | 0.76178 | 0.76266 | 0