## Tetrachloorethyleen
Parameter: | Tetrachloorethyleen
Referentiewaarde: | 70.62 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 70,92 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 5,675 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 8.002% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 66.5 | -0.78 | -5.834 | 0.94166 | 1.0042
223 | 63.4 | -1.33 | -10.2237 | 0.89776 | 1.0042
295 | 66.4 | -0.8 | -5.9756 | 0.94024 | 1.0042
339 | 75.6 | 0.82 | 7.0518 | 1.0705 | 1.0042
509 | 75.5 | 0.81 | 6.9102 | 1.0691 | 1.0042
512 | - |  | - |  | 1.0042
579 | 69.4 | -0.27 | -1.7276 | 0.98272 | 1.0042
591 | 73.6 | 0.47 | 4.2198 | 1.0422 | 1.0042
644 | 72.4 | 0.26 | 2.5205 | 1.0252 | 1.0042
689 | 65.7 | -0.92 | -6.9669 | 0.93033 | 1.0042
700 | 72.3 | 0.24 | 2.3789 | 1.0238 | 1.0042
744 | 79.3 | 1.48 | 12.2911 | 1.1229 | 1.0042

## 1,2-dichloorethaan
Parameter: | 1,2-dichloorethaan
Referentiewaarde: | 24.24 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 24,28 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 1,526 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 6.285% | %
Aantal Labo's: | 10
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 24,6 | 0.21 | 1.4851 | 1.0149 | 1.0017
223 | 23.1 | -0.77 | -4.703 | 0.95297 | 1.0017
295 | 22.9 | -0.9 | -5.5281 | 0.94472 | 1.0017
339 | - | -15.61 | -100 | 0 | 1.0017
509 | 5.1 | -12.57 | -78.9604 | 0.2104 | 1.0017
512 | - |  | - |  | 1.0017
579 | 24 | -0.18 | -0.9901 | 0.9901 | 1.0017
591 | 25.3 | 0.67 | 4.3729 | 1.0437 | 1.0017
644 | 27.9 | 2.37 | 15.099 | 1.151 | 1.0017
689 | 24.5 | 0.14 | 1.0726 | 1.0107 | 1.0017
700 | 25.4 | 0.73 | 4.7855 | 1.0479 | 1.0017
744 | 24.4 | 0.08 | 0.66007 | 1.0066 | 1.0017

## Ethylacetaat
Parameter: | Ethylacetaat
Referentiewaarde: | 90.78 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 96,21 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 11,16 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 11.6% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 102 | 0.52 | 12.3596 | 1.1236 | 1.0598
223 | 82.8 | -1.2 | -8.7905 | 0.9121 | 1.0598
295 | 84.7 | -1.03 | -6.6975 | 0.93302 | 1.0598
339 | 106 | 0.88 | 16.7658 | 1.1677 | 1.0598
509 | 91.4 | -0.43 | 0.68297 | 1.0068 | 1.0598
512 | - |  | - |  | 1.0598
579 | 93.6 | -0.23 | 3.1064 | 1.0311 | 1.0598
591 | 98.7 | 0.22 | 8.7244 | 1.0872 | 1.0598
644 | 83.6 | -1.13 | -7.9092 | 0.92091 | 1.0598
689 | 105 | 0.79 | 15.6642 | 1.1566 | 1.0598
700 | 98.5 | 0.21 | 8.5041 | 1.085 | 1.0598
744 | 112 | 1.41 | 23.3752 | 1.2338 | 1.0598

## Cyclohexanon
Parameter: | Cyclohexanon
Referentiewaarde: | 131.18 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 120 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 28,83 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 24.02% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 70.1 | -1.73 | -46.562 | 0.53438 | 0.91477
223 | 89.4 | -1.06 | -31.8494 | 0.68151 | 0.91477
295 | 120 | 0 |  | 1 | 0.91477
339 | 141 | 0.73 | 7.4859 | 1.0749 | 0.91477
509 | 152 | 1.11 | 15.8713 | 1.1587 | 0.91477
512 | - |  | - |  | 0.91477
579 | 122 | 0.07 | -6.998 | 0.93002 | 0.91477
591 | 125 | 0.17 | -4.7111 | 0.95289 | 0.91477
644 | 92.8 | -0.94 | -29.2575 | 0.70742 | 0.91477
689 | 157 | 1.28 | 19.6829 | 1.1968 | 0.91477
700 | 127 | 0.24 | -3.1865 | 0.96814 | 0.91477
744 | 117 | -0.1 | -10.8096 | 0.8919 | 0.91477

## Aceton
Parameter: | Aceton
Referentiewaarde: | 121.3 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 119 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 24,23 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 20.36% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 88.1 | -1.28 | -27.3702 | 0.7263 | 0.98104
223 | 101 | -0.74 | -16.7354 | 0.83265 | 0.98104
295 | 107 | -0.5 | -11.789 | 0.88211 | 0.98104
339 | 122 | 0.12 | 0.57708 | 1.0058 | 0.98104
509 | 148 | 1.2 | 22.0115 | 1.2201 | 0.98104
512 | - |  | - |  | 0.98104
579 | 108 | -0.45 | -10.9646 | 0.89035 | 0.98104
591 | 128 | 0.37 | 5.5235 | 1.0552 | 0.98104
644 | 131 | 0.5 | 7.9967 | 1.08 | 0.98104
689 | 160 | 1.69 | 31.9044 | 1.319 | 0.98104
700 | 126 | 0.29 | 3.8747 | 1.0387 | 0.98104
744 | 95 | -0.99 | -21.6818 | 0.78318 | 0.98104

## 1,4-dioxaan
Parameter: | 1,4-dioxaan
Referentiewaarde: | 28.25 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 27,33 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 4,487 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 16.42% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 24.1 | -0.72 | -14.6903 | 0.8531 | 0.96743
223 | 24.9 | -0.54 | -11.8584 | 0.88142 | 0.96743
295 | 26.3 | -0.23 | -6.9027 | 0.93097 | 0.96743
339 | 21.2 | -1.37 | -24.9558 | 0.75044 | 0.96743
509 | 40.8 | 3 | 44.4248 | 1.4442 | 0.96743
512 | - |  | - |  | 0.96743
579 | 24.9 | -0.54 | -11.8584 | 0.88142 | 0.96743
591 | 28.6 | 0.28 | 1.2389 | 1.0124 | 0.96743
644 | 33.8 | 1.44 | 19.646 | 1.1965 | 0.96743
689 | 25.6 | -0.39 | -9.3805 | 0.90619 | 0.96743
700 | 29.2 | 0.42 | 3.3628 | 1.0336 | 0.96743
744 | 28 | 0.15 | -0.88496 | 0.99115 | 0.96743

## Di-ethylether
Parameter: | Di-ethylether
Referentiewaarde: | 76.32 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 79,53 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 8,15 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 10.25% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 79 | -0.07 | 3.5115 | 1.0351 | 1.0421
223 | 77.9 | -0.2 | 2.0702 | 1.0207 | 1.0421
295 | 69.4 | -1.24 | -9.0671 | 0.90933 | 1.0421
339 | 90.9 | 1.4 | 19.1038 | 1.191 | 1.0421
509 | 85.5 | 0.73 | 12.0283 | 1.1203 | 1.0421
512 | - |  | - |  | 1.0421
579 | 70.5 | -1.11 | -7.6258 | 0.92374 | 1.0421
591 | 87 | 0.92 | 13.9937 | 1.1399 | 1.0421
644 | 70.8 | -1.07 | -7.2327 | 0.92767 | 1.0421
689 | 82.5 | 0.36 | 8.0975 | 1.081 | 1.0421
700 | 77.4 | -0.26 | 1.4151 | 1.0142 | 1.0421
744 | 83.9 | 0.54 | 9.9319 | 1.0993 | 1.0421

## Butanol
Parameter: | Butanol
Referentiewaarde: | 136.34 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 132,2 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 21,39 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 16.18% | %
Aantal Labo's: | 11
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
139 | 89.7 | -1.99 | -34.2086 | 0.65791 | 0.96963
223 | 117 | -0.71 | -14.1851 | 0.85815 | 0.96963
295 | 123 | -0.43 | -9.7844 | 0.90216 | 0.96963
339 | 148 | 0.74 | 8.5521 | 1.0855 | 0.96963
509 | 155 | 1.07 | 13.6864 | 1.1369 | 0.96963
512 | - |  | - |  | 0.96963
579 | 134 | 0.08 | -1.7163 | 0.98284 | 0.96963
591 | 148 | 0.74 | 8.5521 | 1.0855 | 0.96963
644 | 152 | 0.93 | 11.486 | 1.1149 | 0.96963
689 | 132 | -0.01 | -3.1832 | 0.96817 | 0.96963
700 | 140 | 0.36 | 2.6845 | 1.0268 | 0.96963
744 | 105 | -1.27 | -22.9867 | 0.77013 | 0.96963