## 193
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 193
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 93.8 | 90.5731 | 3.6229 |  | 3.5628 | 0.8907
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.3 | 120.28 | 1 |  | 0.02 | 0.02
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.15 | 6.0835 | 0.28215 |  | 1.093 | 0.23567
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.1 | 6.0453 | 0.28098 |  | 0.9054 | 0.19479
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.09 | 13.0245 | 0.36449 |  | 0.50291 | 0.17971
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.04 | 12.9874 | 0.36473 |  | 0.40464 | 0.14409
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.78 | 6.57 | 0.49275 |  | 3.1957 | 0.4261
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.38 | 15.2218 | 1.1416 |  | 1.039 | 0.13853
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 22.58 | 21.3856 | 1.6039 |  | 5.5849 | 0.74465
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.53 | 87.3812 | 4.3691 |  | 0.17023 | 0.034047
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.4 | 115.0037 | 5.7502 |  | 0.3446 | 0.06892
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203.68 | 201.2773 | 10.0639 |  | 1.1937 | 0.23875
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,3 | 0

## 223
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 223
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 98.4 | 99.9079 | 3.9963 |  | -1.5093 | -0.37733
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.3 | 120.2717 | 1 |  | 0.028333 | 0.028333
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.3 | 6.084 | 0.28216 |  | 3.5506 | 0.76558
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.07 | 6.0668 | 0.28164 |  | 0.052099 | 0.011223
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 14.01 | 13.0951 | 0.36402 |  | 6.9863 | 2.5132
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.0328 | 0.36444 |  | 1.2831 | 0.45884
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.5 | 6.5853 | 0.4939 |  | -1.295 | -0.17267
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.5 | 14.3282 | 1.0746 |  | 1.1989 | 0.15985
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 22.3 | 21.4006 | 1.605 |  | 4.2027 | 0.56036
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,20 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,20 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 82.1 | 81.8713 | 4.0936 |  | 0.27938 | 0.055875
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 135 | 134.6699 | 6.7335 |  | 0.24513 | 0.049025
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 188 | 182.456 | 9.1228 |  | 3.0385 | 0.6077
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1,00 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1,00 | 0

## 225
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 225
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 97.77 | 97.2722 | 3.8909 |  | 0.5118 | 0.12795
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 119.9 | 120.1658 | 1 |  | -0.26583 | -0.26583
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.93 | 6.0601 | 0.28144 |  | -2.147 | -0.46231
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 5.96 | 6.0417 | 0.28087 |  | -1.3515 | -0.29072
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.91 | 13.0653 | 0.36422 |  | -1.1888 | -0.42643
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.86 | 12.9749 | 0.36481 |  | -0.88581 | -0.31505
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.4 | 6.57 | 0.49275 |  | -2.5881 | -0.34508
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.2 | 15.3733 | 1.153 |  | -1.1273 | -0.15031
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.6 | 21.2809 | 1.5961 |  | -3.1995 | -0.4266
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 86.4 | 86.9362 | 4.3468 |  | -0.61675 | -0.12335
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.5 | 114.7012 | 5.7351 |  | -0.17543 | -0.035085
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 201.8 | 202.1651 | 10.1083 |  | -0.1806 | -0.036121
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0

## 295
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 295
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 94.3 | 93.9418 | 3.7577 |  | 0.38127 | 0.095316
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.3 | 120.13 | 1 |  | 0.17 | 0.17
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.22 | 6.0919 | 0.2824 |  | 2.1021 | 0.45346
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.13 | 6.026 | 0.2804 |  | 1.7263 | 0.371
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.1 | 13.0642 | 0.36423 |  | 0.27372 | 0.09818
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.1 | 12.9788 | 0.36478 |  | 0.93384 | 0.33225
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.53 | 6.5548 | 0.49161 |  | -0.37827 | -0.050436
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.6 | 14.6614 | 1.0996 |  | -0.41906 | -0.055874
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.9 | 21.2958 | 1.5972 |  | 2.837 | 0.37826
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,2 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,2 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.9 | 88.939 | 4.4469 |  | -0.043826 | -0.0087653
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115 | 115.044 | 5.7522 |  | -0.038272 | -0.0076544
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 206 | 203.6745 | 10.1837 |  | 1.1418 | 0.22836
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,2 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,2 | 0

## 339
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 339
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91.7 | 105.1211 | 4.2048 |  | -12.7672 | -3.1918
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.3 | 120.5208 | 1 |  | -0.22083 | -0.22083
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.08 | 6.0466 | 0.28102 |  | 0.55252 | 0.11888
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.3 | 6.0796 | 0.28203 |  | 3.6255 | 0.78155
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.9 | 13.0211 | 0.36451 |  | -0.92975 | -0.33212
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.4 | 13.0397 | 0.36439 |  | 2.7632 | 0.9888
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.4 | 6.5548 | 0.49161 |  | -2.3615 | -0.31487
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.3 | 15.3279 | 1.1496 |  | -0.18182 | -0.024242
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.9 | 21.3258 | 1.5994 |  | 2.6926 | 0.35902
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.9 | 87.9994 | 4.4 |  | -0.11295 | -0.02259
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114 | 114.1567 | 5.7078 |  | -0.13731 | -0.027462
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 205 | 202.8458 | 10.1423 |  | 1.062 | 0.2124
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1 | 0

## 428
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 428
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96 | 92.5056 | 3.7002 |  | 3.7775 | 0.94437
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.1 | 119.9283 | 1 |  | 0.17167 | 0.17167
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.79 | 6.0359 | 0.2807 |  | -4.074 | -0.87604
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.44 | 6.0461 | 0.28101 |  | 6.5158 | 1.4019
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.06 | 13.0913 | 0.36404 |  | -0.23915 | -0.085999
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.37 | 13.0312 | 0.36445 |  | 2.6 | 0.92967
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.7 | 6.5396 | 0.49047 |  | 2.4535 | 0.32714
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.4 | 15.2976 | 1.1473 |  | 0.66954 | 0.089272
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.6 | 20.9217 | 1.5691 |  | 3.2421 | 0.43227
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.8 | 88.939 | 4.4469 |  | -0.15626 | -0.031253
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.3 | 115.3465 | 5.7673 |  | -0.040323 | -0.0080647
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.7 | 203.1418 | 10.1571 |  | -0.21746 | -0.043493
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.6 | 94.2843 | 3.7714 |  | -1.7864 | -0.44661
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.7 | 120.5108 | 1 |  | 0.18917 | 0.18917
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.38 | 6.2097 | 0.28592 |  | 2.7423 | 0.59558
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.1 | 6.0614 | 0.28147 |  | 0.6375 | 0.13728
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.4 | 13.3813 | 0.36182 |  | 0.13975 | 0.051684
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13 | 13.0432 | 0.36437 |  | -0.33122 | -0.11857

## 509
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 509
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 92.2 | 92.6892 | 3.7076 |  | -0.52775 | -0.13194
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.8 | 120.3092 | 1 |  | 1.4908 | 1.4908
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.01 | 6.0643 | 0.28156 |  | -0.89588 | -0.19296
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.18 | 6.0973 | 0.28256 |  | 1.356 | 0.2926
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.9 | 13.0307 | 0.36445 |  | -1.003 | -0.35863
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.0797 | 0.36412 |  | 0.91987 | 0.33043
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.53 | 6.5396 | 0.49047 |  | -0.14605 | -0.019473
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15 | 15.237 | 1.1428 |  | -1.5554 | -0.20738
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 22.4 | 21.3557 | 1.6017 |  | 4.89 | 0.652
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 80 | 81.9935 | 4.0997 |  | -2.4313 | -0.48626
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 130 | 135.7069 | 6.7853 |  | -4.2053 | -0.84106
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 181 | 182.8707 | 9.1435 |  | -1.023 | -0.20459
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <2 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <2 | 0

## 512
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 512
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 96.5 | 96.3491 | 3.854 |  | 0.15657 | 0.039142
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.1 | 120.7508 | 1 |  | 1.3492 | 1.3492
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.95 | 6.0835 | 0.28214 |  | -2.1944 | -0.47315
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.7 | 13.0209 | 0.36451 |  | -2.4648 | -0.88047
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.5 | 6.5396 | 0.49047 |  | -0.6048 | -0.08064
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.7 | 14.722 | 1.1042 |  | -0.1496 | -0.019947
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.8 | 21.3557 | 1.6017 |  | -2.6021 | -0.34695
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.5 | 88.3703 | 4.4185 |  | 0.14679 | 0.029357
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.2 | 115.044 | 5.7522 |  | 0.13557 | 0.027115
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 200.4 | 203.4377 | 10.1719 |  | -1.4932 | -0.29864
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0

## 551
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 551
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 64 | 90.8716 | 3.6349 |  | -29.571 | -7.3927
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.5 | 120.4167 | 1 |  | 1.0833 | 1.0833
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.51 | 6.0659 | 0.28161 |  | -9.1645 | -1.974
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.04 | 6.0738 | 0.28185 |  | -0.55659 | -0.11994
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.55 | 12.98 | 0.36478 |  | 4.3911 | 1.5625
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.86 | 13.1819 | 0.3634 |  | -2.4418 | -0.88575
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 7.1 | 6.6158 | 0.49618 |  | 7.3193 | 0.97591
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.7 | 15.2824 | 1.1462 |  | 2.7324 | 0.36431
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.7 | 21.2061 | 1.5905 |  | 2.3293 | 0.31057
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.4 | 88.3208 | 4.416 |  | 0.089637 | 0.017927
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.9 | 115.1449 | 5.7572 |  | -0.21265 | -0.04253
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203.2 | 202.9938 | 10.1497 |  | 0.10159 | 0.020317
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,5 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,5 | 0

## 579
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 579
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 97.86 | 96.2942 | 3.8518 |  | 1.6261 | 0.40652
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 119.7 | 120.12 | 1 |  | -0.42 | -0.42
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.03 | 6.1243 | 0.28337 |  | -1.5392 | -0.33265
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.5 | 13.1957 | 0.3633 |  | 2.3064 | 0.83772
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.57 | 6.5548 | 0.49161 |  | 0.23197 | 0.03093
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.56 | 14.616 | 1.0962 |  | -0.38315 | -0.051087
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.86 | 21.0115 | 1.5759 |  | -0.72103 | -0.096138
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.01 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.01 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.89 | 88.939 | 4.4469 |  | -0.05507 | -0.011014
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.65 | 115.6288 | 5.7814 |  | 0.01831 | 0.003662
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 201.06 | 202.4019 | 10.1201 |  | -0.66298 | -0.1326
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.01 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.02 | 0

## 591
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 591
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 97.5 | 96.6096 | 3.8644 |  | 0.92164 | 0.23041
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 122.5 | 120.2625 | 1 |  | 2.2375 | 2.2375
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.31 | 6.086 | 0.28222 |  | 3.6812 | 0.79383
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.52 | 6.1367 | 0.28375 |  | 6.2457 | 1.3508
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.52 | 6.1161 | 0.28313 |  | 6.6047 | 1.4267
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.5 | 13.1476 | 0.36365 |  | 2.6802 | 0.96904
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.6 | 13.1602 | 0.36356 |  | 3.342 | 1.2098
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.7 | 13.2195 | 0.36312 |  | 3.6348 | 1.3233
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.6 | 6.5853 | 0.4939 |  | 0.2235 | 0.0298
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 14.5 | 14.3737 | 1.078 |  | 0.87894 | 0.11719
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.3 | 20.8918 | 1.5669 |  | 1.954 | 0.26053
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0,7 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,7 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 82.7 | 82.4518 | 4.1226 |  | 0.30097 | 0.060193
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 135.5 | 136.1746 | 6.8087 |  | -0.49538 | -0.099076
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 189.1 | 183.1965 | 9.1598 |  | 3.2225 | 0.6445
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0,7 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,7 | 0

## 644
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 644
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 97.84 | 98.2599 | 3.9304 |  | -0.42734 | -0.10684
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.6 | 121.14 | 1 |  | 0.46 | 0.46
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.28 | 6.1499 | 0.28414 |  | 2.1154 | 0.45785
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.29 | 6.0551 | 0.28128 |  | 3.8797 | 0.83517
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.23 | 13.1538 | 0.3636 |  | 0.57936 | 0.20959
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.2 | 13.0967 | 0.36401 |  | 0.7887 | 0.28377
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.63 | 6.5396 | 0.49047 |  | 1.3831 | 0.18441
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.28 | 15.3582 | 1.1519 |  | -0.50892 | -0.067856
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 22.02 | 21.4605 | 1.6095 |  | 2.6073 | 0.34764
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <1,00 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <1,00 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.5 | 87.4307 | 4.3715 |  | 0.079263 | 0.015853
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.55 | 115.3263 | 5.7663 |  | 0.19393 | 0.038786
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202.08 | 200.715 | 10.0357 |  | 0.68009 | 0.13602
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <1,00 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <1,00 | 0

## 689
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-12-10 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 2
Labocode: | 689
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 91.6 | 89.9667 | 3.5987 |  | 1.8154 | 0.45385
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.8 | 120.1775 | 1 |  | 1.6225 | 1.6225
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.01 | 6.1203 | 0.28326 |  | -1.8024 | -0.38944
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.8 | 13.0514 | 0.36431 |  | -1.9263 | -0.6901
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.53 | 6.57 | 0.49275 |  | -0.60941 | -0.081254
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.3 | 15.3279 | 1.1496 |  | -0.18182 | -0.024242
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.1 | 20.8469 | 1.5635 |  | 1.2142 | 0.16189
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | <0.3 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0.3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 87.7 | 87.7274 | 4.3864 |  | -0.031245 | -0.0062491
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115 | 114.8827 | 5.7441 |  | 0.1021 | 0.02042
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 202 | 200.4782 | 10.0239 |  | 0.75909 | 0.15182
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | <0.3 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0.3 | 0

## 700
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 700
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 82.5 | 81.3023 | 3.2521 |  | 1.4731 | 0.36827
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.1 | 119.8092 | 1 |  | 1.2908 | 1.2908
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.242 | 6.1093 | 0.28292 |  | 2.1726 | 0.46914
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.117 | 6.122 | 0.28331 |  | -0.08119 | -0.017544
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 5.987 | 6.0954 | 0.2825 |  | -1.7782 | -0.38368
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.232 | 13.1903 | 0.36334 |  | 0.3163 | 0.11483
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.191 | 13.0864 | 0.36408 |  | 0.79909 | 0.28723
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.217 | 13.0482 | 0.36434 |  | 1.2938 | 0.46336
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.55 | 6.4938 | 0.48704 |  | 0.86513 | 0.11535
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.24 | 15.2673 | 1.145 |  | -0.17871 | -0.023828
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.17 | 21.4754 | 1.6107 |  | -1.4222 | -0.18963
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.07 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0.03 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.48 | 88.3703 | 4.4185 |  | 0.12416 | 0.024831
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 116.06 | 116.0321 | 5.8016 |  | 0.024013 | 0.0048025
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 200.58 | 202.0467 | 10.1023 |  | -0.72594 | -0.14519
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.11 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.06 | 0

## 744
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 744
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.2 | 97.5126 | 3.9005 |  | 1.7305 | 0.43262
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.7 | 120.2633 | 1 |  | 0.43667 | 0.43667
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.4 | 6.0871 | 0.28225 |  | 5.1411 | 1.1087
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.09 | 6.0731 | 0.28183 |  | 0.27901 | 0.060123
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.5 | 13.1398 | 0.3637 |  | 2.7417 | 0.99049
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 12.7 | 13.0722 | 0.36417 |  | -2.8469 | -1.0219
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.54 | 6.5396 | 0.49047 |  | 0.0068665 | 0.00091553
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.2 | 15.2067 | 1.1405 |  | -0.044058 | -0.0058744
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 21.9 | 21.1612 | 1.5871 |  | 3.4915 | 0.46554
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 82.1 | 81.6268 | 4.0813 |  | 0.57969 | 0.11594
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 136 | 135.3816 | 6.7691 |  | 0.45681 | 0.091362
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 187 | 181.3108 | 9.0655 |  | 3.1378 | 0.62756
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.2 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0.3 | 0

## 904
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 904
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 99.6 | 102.8497 | 4.114 |  | -3.1597 | -0.78992
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 121.1 | 120.2858 | 1 |  | 0.81417 | 0.81417
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 6.38 | 6.1401 | 0.28385 |  | 3.9065 | 0.84504
stap 4 | gas | 4 | Snelheid laag-2 | m/s | 6.11 | 6.1685 | 0.2847 |  | -0.94775 | -0.20535
stap 5 | gas | 5 | Snelheid laag-3 | m/s | 6.13 | 6.0293 | 0.2805 |  | 1.67 | 0.35897
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 13.2 | 13.3714 | 0.36191 |  | -1.2815 | -0.47347
stap 7 | gas | 7 | Snelheid hoog-2 | m/s | 13.3 | 13.3865 | 0.36178 |  | -0.6465 | -0.23922
stap 8 | gas | 8 | Snelheid hoog-3 | m/s | 13.2 | 13.0371 | 0.36441 |  | 1.2494 | 0.447
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.01 | 6.5243 | 0.48932 |  | -7.8829 | -1.0511
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.52 | 15.3733 | 1.153 |  | 0.95421 | 0.12723
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 23.49 | 21.0564 | 1.5792 |  | 11.5576 | 1.541
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0.81 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | <0,6 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 90.89 | 88.5186 | 6.6389 |  | 2.6789 | 0.53579
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 114.19 | 115.0037 | 8.6253 |  | -0.70754 | -0.14151
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 203.25 | 203.201 | 15.2401 |  | 0.024138 | 0.0048276
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0.67 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | <0,60 | 0

## 928
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2020-11-25 |  |  |  | Rapportnr. : 2020-HEALTH-R-2414 |  |  | Versie : 1
Labocode: | 928
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking of Abs afwijking | z-score
stap 1 | gas | 1 | Volume | Nl dr | 85.32 | 92.3731 | 3.6949 |  | -7.6354 | -1.9089
stap 2 | zand | 2 | Temperatuur | °C | 120.3 | 120.0192 | 1 |  | 0.28077 | 0.28077
stap 3 | gas | 3 | Snelheid laag-1 | m/s | 5.88 | 6.0476 | 0.28106 |  | -2.7715 | -0.59636
stap 6 | gas | 6 | Snelheid hoog-1 | m/s | 12.73 | 13.0525 | 0.36431 |  | -2.4706 | -0.88518
stof lage conc 1e set filter 1 | stof | 10 | massatoename | mg | 6.4 | 6.5243 | 0.48932 |  | -1.9053 | -0.25404
stof lage conc 1e set filter 2 | stof | 11 | massatoename | mg | 15.1 | 15.2067 | 1.1405 |  | -0.70166 | -0.093555
stof lage conc 1e set filter 3 | stof | 12 | massatoename | mg | 20.7 | 20.9965 | 1.5747 |  | -1.4123 | -0.18831
stof lage conc 1e set filter 4 | stof | 13 | massatoename | mg | 0 | 0
stof lage conc 1e set filter 5 | stof | 14 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 1 | stof | 20 | massatoename | mg | 88.9 | 89.1121 | 6.6834 |  | -0.23797 | -0.047594
stof hoge conc 1e set filter 2 | stof | 21 | massatoename | mg | 115.7 | 115.7095 | 8.6782 |  | -0.0082016 | -0.0016403
stof hoge conc 1e set filter 3 | stof | 22 | massatoename | mg | 194.5 | 202.905 | 15.2179 |  | -4.1423 | -0.82847
stof hoge conc 1e set filter 4 | stof | 23 | massatoename | mg | 0 | 0
stof hoge conc 1e set filter 5 | stof | 24 | massatoename | mg | 0 | 0