## Temperatuur
Temperatuur
Gemiddelde | 0.2
Stand afw SD | 0.62388
Aantal getallen | 14
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 0.66
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 0.2
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 0.8 | 0.2
225 | -0.4 | 0.2
295 | 0 | 0.2
339 | -0.5 | 0.2
446 | 0 | 0.2
509 | 1.3 | 0.2
512 | -0.3 | 0.2
551 | 7.1 | 0.2
579 | 0.1 | 0.2
591 | -0.2 | 0.2
615 |  | 0.2
644 | 0 | 0.2
689 | -0.2 | 0.2
717 | 1 | 0.2
744 | -0.1 | 0.2
928 | 1.3 | 0.2
951 |  | 0.2

## Water
Water
Gemiddelde | -1.393%
Stand afw SD | 6.014%
Aantal getallen | 13
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -3.124%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -1.393%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -2.473% | -1.393%
225 | -2.473% | -1.393%
295 | 1.945% | -1.393%
339 | -6.777% | -1.393%
446 | 6.815% | -1.393%
509 | 35.93% | -1.393%
512 | -24.33% | -1.393%
551 | 6.475% | -1.393%
579 | -1.793% | -1.393%
591 | -2.473% | -1.393%
615 | -43.48% | -1.393%
644 | 7.721% | -1.393%
689 | -4.965% | -1.393%
7.17 | -13.8% | -1.393%
744 | -4.738% | -1.393%
928 | -1.567% | -1.393%
951 |  | -1.393%

## Volume
Volume
Gemiddelde | 0.6511%
Stand afw SD | 0.8222%
Aantal getallen | 12
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -0.3608%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 0.6511%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -0.07616% | 0.6511%
225 | 0.7053% | 0.6511%
295 | 1.745% | 0.6511%
339 | 0.3205% | 0.6511%
446 | -0.3786% | 0.6511%
509 | 1.303% | 0.6511%
512 | 1.631% | 0.6511%
551 | -5.708% | 0.6511%
579 | 1.215% | 0.6511%
591 | 3.686% | 0.6511%
615 |  | 0.6511%
644 | -11.2% | 0.6511%
689 | 0.05265% | 0.6511%
717 | 1.678% | 0.6511%
744 | -0.1455% | 0.6511%
928 | -0.2364% | 0.6511%
951 |  | 0.6511%

## Snelheid laag S
Snelheid laag S
Gemiddelde | -2.352%
Stand afw SD | 4.172%
Aantal getallen | 15
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -1.381%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -2.352%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 1.524% | -2.352%
225 | -5.697% | -2.352%
225 | -3.703% | -2.352%
295 | -0.4721% | -2.352%
339 | 2.567% | -2.352%
446 | -12.27% | -2.352%
509 | -0.9594% | -2.352%
512 | 1.571% | -2.352%
551 | 13.18% | -2.352%
579 | -1.622% | -2.352%
591 | -9.528% | -2.352%
615 |  | -2.352%
644 | 0.6618% | -2.352%
644 | 0.3663% | -2.352%
689 | -1.023% | -2.352%
717 | -3.174% | -2.352%
744 | -3.517% | -2.352%
928 |  | -2.352%

## Snelheid laag L
Snelheid laag L
Gemiddelde | 1.724%
Stand afw SD | 7.306%
Aantal getallen | 11
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 1.724%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 1.724%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -0.385% | 1.724%
225 | -3.277% | 1.724%
295 | 1.725% | 1.724%
339 | -2.085% | 1.724%
446 | -1.911% | 1.724%
509 | 1.698% | 1.724%
512 |  | 1.724%
551 | 9.691% | 1.724%
579 |  | 1.724%
591 | 7.275% | 1.724%
591 | -9.417% | 1.724%
615 |  | 1.724%
644 |  | 1.724%
689 |  | 1.724%
717 |  | 1.724%
744 | -1.763% | 1.724%
928 | 17.41% | 1.724%

## Snelheid hoog S
Snelheid hoog S
Gemiddelde | -0.641%
Stand afw SD | 1.895%
Aantal getallen | 14
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 0.7105%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -0.641%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -0.2924% | -0.641%
225 | -2.739% | -0.641%
225 | -1.37% | -0.641%
295 | -0.1715% | -0.641%
339 | 2.339% | -0.641%
446 | 6.257% | -0.641%
509 | -0.3694% | -0.641%
512 | 3.743% | -0.641%
551 | 14.09% | -0.641%
579 | 0.1178% | -0.641%
591 | -1.776% | -0.641%
615 |  | -0.641%
644 | 0.01153% | -0.641%
644 | -1.125% | -0.641%
689 | -1.728% | -0.641%
717 | -2.54% | -0.641%
744 | -3.074% | -0.641%
928 |  | -0.641%

## Snelheid hoog L
Snelheid hoog L
Gemiddelde | -0.9071%
Stand afw SD | 2.187%
Aantal getallen | 10
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -9.916%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -0.9071%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 0.8592% | -0.9071%
225 | -3.398% | -0.9071%
295 | -3.976% | -0.9071%
339 | -0.9384% | -0.9071%
446 | -1.938% | -0.9071%
509 | 3.007% | -0.9071%
512 |  | -0.9071%
551 | -100% | -0.9071%
579 |  | -0.9071%
591 | -2.522% | -0.9071%
591 | -1.487% | -0.9071%
615 |  | -0.9071%
644 |  | -0.9071%
689 |  | -0.9071%
717 |  | -0.9071%
744 | 0.5051% | -0.9071%
928 | 0.8178% | -0.9071%

## Stof laag KCl
Stof laag KCl
Gemiddelde | 0.04794%
Stand afw SD | 2.491%
Aantal getallen | 16
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 0.5856%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 0.04794%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -1.237% | 0.04794%
225 | 2.364% | 0.04794%
295 | -0.2032% | 0.04794%
339 | -4.25% | 0.04794%
446 | -0.965% | 0.04794%
446 | 0.341% | 0.04794%
509 | -2.877% | 0.04794%
512 | 9.188% | 0.04794%
551 | 2.364% | 0.04794%
579 | -1.135% | 0.04794%
591 | 1.309% | 0.04794%
615 |  | 0.04794%
644 | 2.118% | 0.04794%
689 | 2.153% | 0.04794%
717 | 4.991% | 0.04794%
744 | -3.688% | 0.04794%
928 | -1.305% | 0.04794%
951 | 0.789% | 0.04794%

## Stof laag KNO3
Stof laag KNO3
Gemiddelde | -0.43%
Stand afw SD | 1.084%
Aantal getallen | 16
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -0.1636%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -0.43%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | -1.606% | -0.43%
225 | 0.06605% | -0.43%
295 | 0.2868% | -0.43%
339 | -1.373% | -0.43%
446 | 0.1791% | -0.43%
446 | 0.121% | -0.43%
509 | -0.9953% | -0.43%
512 | 4.1% | -0.43%
551 | -2.558% | -0.43%
579 | -0.2391% | -0.43%
591 | -0.8878% | -0.43%
615 |  | -0.43%
644 | 0.5371% | -0.43%
689 | 0.6579% | -0.43%
717 | 1.544% | -0.43%
744 | -2.086% | -0.43%
928 | -0.3173% | -0.43%
951 | -0.2099% | -0.43%

## Stof laag (NH4)2SO4
Stof laag (NH4)2SO4
Gemiddelde | 3.669%
Stand afw SD | 1.484%
Aantal getallen | 15
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 4.122%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 3.669%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 4.537% | 3.669%
225 | 1.732% | 3.669%
295 | 4.695% | 3.669%
339 | 2.535% | 3.669%
446 | 3.768% | 3.669%
446 | 0.9314% | 3.669%
509 | 5.992% | 3.669%
512 | -4.03% | 3.669%
551 | 3.989% | 3.669%
579 | 4.074% | 3.669%
591 | 3.422% | 3.669%
615 |  | 3.669%
644 | 3.424% | 3.669%
689 | 4.815% | 3.669%
717 | 5.258% | 3.669%
744 | 1.232% | 3.669%
928 | 19.06% | 3.669%
951 | 4.635% | 3.669%

## Stof hoog KCl
Stof hoog KCl
Gemiddelde | 0.0007481%
Stand afw SD | 0.5755%
Aantal getallen | 15
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 0.2767%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 0.0007481%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 0.02697% | 0.0007481%
225 | -0.08878% | 0.0007481%
295 | -1.035% | 0.0007481%
339 | 0.4482% | 0.0007481%
446 | 0.7239% | 0.0007481%
446 | -0.0006304% | 0.0007481%
509 | -1.384% | 0.0007481%
512 | 0.5649% | 0.0007481%
551 | -0.2319% | 0.0007481%
579 | 0.0594% | 0.0007481%
591 | -6.036% | 0.0007481%
615 |  | 0.0007481%
644 | -0.2481% | 0.0007481%
689 | 0.2487% | 0.0007481%
717 | 0.5607% | 0.0007481%
744 | 10.73% | 0.0007481%
928 | 0.3177% | 0.0007481%
951 | 0.04898% | 0.0007481%

## Stof hoog KNO3
Stog hoog KNO3
Gemiddelde | -0.02647%
Stand afw SD | 0.1915%
Aantal getallen | 14
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | -0.4301%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | -0.02647%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 0.1462% | -0.02647%
225 | -0.08752% | -0.02647%
295 | -0.1492% | -0.02647%
339 | -0.03497% | -0.02647%
446 | -0.4167% | -0.02647%
446 | -0.2627% | -0.02647%
509 | -4.497% | -0.02647%
512 | 0.1748% | -0.02647%
551 | -0.1925% | -0.02647%
579 | 0.01803% | -0.02647%
591 | -4.567% | -0.02647%
615 |  | -0.02647%
644 | -0.05291% | -0.02647%
689 | 0.1057% | -0.02647%
717 | 0.0353% | -0.02647%
744 | 0.3289% | -0.02647%
928 | 0.01689% | -0.02647%
951 | 2.123% | -0.02647%

## Stof hoog (NH4)2SO4
Stof hoog (NH4)2SO4
Gemiddelde | 0.5042%
Stand afw SD | 2.27%
Aantal getallen | 16
|  |  | Gemiddelde met uitschieters: | 1.045%
|  |  | Gemiddelde zonder uitschieters: | 0.5042%
Nr | Getal | Gemiddelde
223 | 3.298% | 0.5042%
225 | -0.6178% | 0.5042%
295 | -2.863% | 0.5042%
339 | 1.206% | 0.5042%
446 | 4.442% | 0.5042%
446 | 1.492% | 0.5042%
509 | -1.325% | 0.5042%
512 | -4.94% | 0.5042%
551 | 1.136% | 0.5042%
579 | 1.041% | 0.5042%
591 | 0.1016% | 0.5042%
615 |  | 0.5042%
644 | -0.6472% | 0.5042%
689 | 1.61% | 0.5042%
717 | 2.118% | 0.5042%
744 | 9.699% | 0.5042%
928 | 0.5526% | 0.5042%
951 | 1.461% | 0.5042%