## 139
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 139
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 7.11 | 18.01 | 1.801 | 4 | -60.5219 | -6.0522 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 7.11 | 18 | 0.91 | 1 | -60.5 | -11.99
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.29 | 8.22 | 0.822 | 4 | -47.8102 | -4.781 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 4.29 | 8.411 | 0.561 | 1 | -48.9954 | -7.34
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.84 | 1.8 | 0.18 | 4 | 2.2222 | 0.22222 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.84 | 1.913 | 0.23 | 1 | -3.816 | -0.32

## 223
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 223
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.8 | 18.01 | 1.801 | 4 | -1.166 | -0.1166 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.8 | 18 | 0.91 | 1 | -1.1111 | -0.21978
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.89 | 8.22 | 0.822 | 4 | 8.1509 | 0.81509 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.89 | 8.411 | 0.561 | 1 | 5.6949 | 0.85383
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.9 | 1.8 | 0.18 | 4 | 5.5556 | 0.55556 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.9 | 1.913 | 0.23 | 1 | -0.67956 | -0.056522

## 225
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 225
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.2 | 18.01 | 1.801 | 4 | 1.055 | 0.1055 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.2 | 18 | 0.91 | 1 | 1.1111 | 0.21978
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.3 | 8.22 | 0.822 | 4 | 0.97324 | 0.097324 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.3 | 8.411 | 0.561 | 1 | -1.3197 | -0.19786
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.8 | 1.8 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.8 | 1.913 | 0.23 | 1 | -5.907 | -0.4913

## 295
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 295
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.1 | 18.01 | 1.801 | 4 | -5.0527 | -0.50527 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.1 | 18 | 0.91 | 1 | -5 | -0.99
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 7.25 | 8.22 | 0.822 | 4 | -11.8005 | -1.18 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 7.25 | 8.411 | 0.561 | 1 | -13.8034 | -2.07
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.7 | 1.8 | 0.18 | 4 | -5.5556 | -0.55556 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.7 | 1.913 | 0.23 | 1 | -11.1343 | -0.92

## 339
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 339
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.8 | 18.01 | 1.801 | 4 | -1.166 | -0.1166 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.8 | 18 | 0.91 | 1 | -1.1111 | -0.21978
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.45 | 8.22 | 0.822 | 4 | 2.7981 | 0.27981 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.45 | 8.411 | 0.561 | 1 | 0.46368 | 0.069519
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.45 | 1.8 | 0.18 | 4 | -19.4444 | -1.9444 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.45 | 1.913 | 0.23 | 1 | -24.2028 | -2.013

## 446
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 446
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.5 | 18.01 | 1.801 | 4 | 2.7207 | 0.27207 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.5 | 18 | 0.91 | 1 | 2.7778 | 0.54945
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.35 | 8.22 | 0.822 | 4 | 1.5815 | 0.15815 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.35 | 8.411 | 0.561 | 1 | -0.72524 | -0.10873
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.85 | 1.8 | 0.18 | 4 | 2.7778 | 0.27778 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.85 | 1.913 | 0.23 | 1 | -3.2933 | -0.27391

## 551
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 551
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18.01 | 1.801 | 4 | -2.2765 | -0.22765 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18 | 0.91 | 1 | -2.2222 | -0.44
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.4 | 8.22 | 0.822 | 4 | 2.1898 | 0.21898 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.4 | 8.411 | 0.561 | 1 | -0.13078 | -0.02
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.2 | 1.8 | 0.18 | 4 | 22.2222 | 2.2222 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.2 | 1.913 | 0.23 | 1 | 15.0026 | 1.24

## 579
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 579
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.92 | 18.01 | 1.801 | 4 | 5.0527 | 0.50527 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.92 | 18 | 0.91 | 1 | 5.1111 | 1.011
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.82 | 8.22 | 0.822 | 4 | 7.2993 | 0.72993 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.82 | 8.411 | 0.561 | 1 | 4.8627 | 0.72906
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.94 | 1.8 | 0.18 | 4 | 7.7778 | 0.77778 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.94 | 1.913 | 0.23 | 1 | 1.4114 | 0.11739

## 591
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 591
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18.01 | 1.801 | 4 | -2.2765 | -0.22765 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18 | 0.91 | 1 | -2.2222 | -0.43956
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.05 | 8.22 | 0.822 | 4 | -2.0681 | -0.20681 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.05 | 8.411 | 0.561 | 1 | -4.292 | -0.64349
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.86 | 1.8 | 0.18 | 4 | 3.3333 | 0.33333 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.86 | 1.913 | 0.23 | 1 | -2.7705 | -0.23043

## 644
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 644
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.3 | 18.01 | 1.801 | 4 | 1.6102 | 0.16102 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.3 | 18 | 0.91 | 1 | 1.6667 | 0.32967
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.5 | 8.22 | 0.822 | 4 | 3.4063 | 0.34063 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.5 | 8.411 | 0.561 | 1 | 1.0581 | 0.15865
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.1 | 1.8 | 0.18 | 4 | 16.6667 | 1.6667 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.1 | 1.913 | 0.23 | 1 | 9.7752 | 0.81304

## 659
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 659
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.4 | 18.01 | 1.801 | 4 | 2.1655 | 0.21655 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.4 | 18 | 0.91 | 1 | 2.2222 | 0.43956
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.34 | 8.22 | 0.822 | 4 | 1.4599 | 0.14599 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.34 | 8.411 | 0.561 | 1 | -0.84413 | -0.12656
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.79 | 1.8 | 0.18 | 4 | -0.55556 | -0.055556 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.79 | 1.913 | 0.23 | 1 | -6.4297 | -0.53478

## 689
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 689
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.1 | 18.01 | 1.801 | 4 | 0.49972 | 0.049972 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 18.1 | 18 | 0.91 | 1 | 0.55556 | 0.10989
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.33 | 8.22 | 0.822 | 4 | 1.3382 | 0.13382 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.33 | 8.411 | 0.561 | 1 | -0.96302 | -0.14439
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.23 | 1.8 | 0.18 | 4 | 23.8889 | 2.3889 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 2.23 | 1.913 | 0.23 | 1 | 16.5708 | 1.3783

## 700
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 700
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.5 | 18.01 | 1.801 | 4 | 8.2732 | 0.82732 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 19.5 | 18 | 0.91 | 1 | 8.3333 | 1.6484
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 9.5 | 8.22 | 0.822 | 4 | 15.5718 | 1.5572 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 9.5 | 8.411 | 0.561 | 1 | 12.9473 | 1.9412
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.72 | 1.8 | 0.18 | 4 | -4.4444 | -0.44444 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.72 | 1.913 | 0.23 | 1 | -10.0889 | -0.83913

## 744
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 744
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18.01 | 1.801 | 4 | -2.2765 | -0.22765 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.6 | 18 | 0.91 | 1 | -2.2222 | -0.43956
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.26 | 8.22 | 0.822 | 4 | 0.48662 | 0.048662 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.26 | 8.411 | 0.561 | 1 | -1.7953 | -0.26916
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.93 | 1.8 | 0.18 | 4 | 7.2222 | 0.72222 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.93 | 1.913 | 0.23 | 1 | 0.88866 | 0.073913

## 842
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 842
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.1 | 18.01 | 1.801 | 4 | -5.0527 | -0.50527 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 17.1 | 18 | 0.91 | 1 | -5 | -0.98901
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.19 | 8.22 | 0.822 | 4 | -0.36496 | -0.036496 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 8.19 | 8.411 | 0.561 | 1 | -2.6275 | -0.39394
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.8 | 1.8 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 1.8 | 1.913 | 0.23 | 1 | -5.907 | -0.4913

## 904
Individueel rapport, bijlage bij rapport :
|  |  | 2024-11-22 |  |  |  | Rapportnr. : 2024/EI/R/3309 |  |  | Versie :1
Labocode: | 904
EVALUATIE TOV REFERENTIEWAARDE | [10 empty] | INFORMATIEVE STATISTISCHE VERWERKING
Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | Referentie- waarde | σP | type σP | % Afwijking | z-score | Monster | Matrix | Nr. | parameter | eenheid | Gerapp. waarde | µ | σP | type σP | % Afwijking | z-score
NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 20 | 18.01 | 1.801 | 4 | 11.0494 | 1.1049 | NH3 - 1 | gas | 1 | NH3 | mg/Nm³ | 20 | 18 | 0.91 | 1 | 11.1111 | 2.2
NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 9.23 | 8.22 | 0.822 | 4 | 12.2871 | 1.2287 | NH3 - 2 | gas | 2 | NH3 | mg/Nm³ | 9.23 | 8.411 | 0.561 | 1 | 9.7372 | 1.46
NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 3.1 | 1.8 | 0.18 | 4 | 72.2222 | 7.2222 | NH3 - 3 | gas | 3 | NH3 | mg/Nm³ | 3.1 | 1.913 | 0.23 | 1 | 62.0491 | 5.15