## Arseen
Parameter: | Arseen
Referentiewaarde: | 179.2832 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 178.2 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 10.6 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 5.948% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov ref.waarde)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 187 | 0.83 | 4.3042 | 1.043 | 0.99396
295 | 184 | 0.54 | 2.6309 | 1.0263 | 0.99396
339 | 191 | 1.2 | 6.5353 | 1.0654 | 0.99396
509 | 182 | 0.35 | 1.5154 | 1.0152 | 0.99396
551 | 173.8 | -0.42 | -3.0584 | 0.96942 | 0.99396
591 | 176 | -0.21 | -1.8313 | 0.98169 | 0.99396
744 | 167 | -1.06 | -6.8513 | 0.93149 | 0.99396
904 | 178 | -0.02 | -0.71576 | 0.99284 | 0.99396
928 | 165 | -1.25 | -7.9669 | 0.92033 | 0.99396

## Cobalt
Parameter: | Cobalt
Referentiewaarde: | 43.4455 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 41.96 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 6.26 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 14.92% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 42.27 | 0.05 | -2.7058 | 0.97294 | 0.96581
295 | 49.3 | 1.17 | 13.4754 | 1.1348 | 0.96581
339 | 41.9 | -0.01 | -3.5574 | 0.96443 | 0.96581
509 | 38.1 | -0.62 | -12.304 | 0.87696 | 0.96581
551 | 38.42 | -0.57 | -11.5674 | 0.88433 | 0.96581
591 | 51 | 1.44 | 17.3884 | 1.1739 | 0.96581
744 | 35.4 | -1.05 | -18.5187 | 0.81481 | 0.96581
904 | 22.1 | -3.17 | -49.1317 | 0.50868 | 0.96581
928 | 39.3 | -0.43 | -9.5419 | 0.90458 | 0.96581

## Nikkel
Parameter: | Nikkel
Referentiewaarde: | 135.103 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 129.3 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 6.6 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 5.104% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 136.4 | 1.08 | 0.95998 | 1.0096 | 0.95705
295 | 130 | 0.11 | -3.7771 | 0.96223 | 0.95705
339 | 136 | 1.02 | 0.66391 | 1.0066 | 0.95705
509 | 132 | 0.42 | -2.2968 | 0.97703 | 0.95705
551 | 126.6 | -0.4 | -6.2937 | 0.93706 | 0.95705
591 | 123 | -0.95 | -8.9584 | 0.91042 | 0.95705
744 | 120 | -1.4 | -11.1789 | 0.88821 | 0.95705
904 | 93 | -5.49 | -31.1636 | 0.68836 | 0.95705
928 | 130 | 0.11 | -3.7771 | 0.96223 | 0.95705

## Lood
Parameter: | Lood
Referentiewaarde: | 103.5482 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 98.64 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 5.34 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 5.414% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 103.01 | 0.82 | -0.51973 | 0.9948 | 0.9526
295 | 33.3 | -12.24 | -67.8411 | 0.32159 | 0.9526
339 | 99.8 | 0.22 | -3.6197 | 0.9638 | 0.9526
509 | 99.3 | 0.12 | -4.1026 | 0.95897 | 0.9526
551 | 103.5 | 0.91 | -0.046521 | 0.99953 | 0.9526
591 | 95.4 | -0.61 | -7.869 | 0.92131 | 0.9526
744 | 94.5 | -0.78 | -8.7381 | 0.91262 | 0.9526
904 | 35.1 | -11.9 | -66.1027 | 0.33897 | 0.9526
928 | 103 | 0.82 | -0.52939 | 0.99471 | 0.9526

## Koper
Parameter: | Koper
Referentiewaarde: | 173.8151 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 161.3 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 14.8 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 9.175% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 170.8 | 0.64 | -1.7347 | 0.98265 | 0.928
295 | 168 | 0.45 | -3.3456 | 0.96654 | 0.928
339 | 164 | 0.18 | -5.6469 | 0.94353 | 0.928
509 | 171 | 0.65 | -1.6196 | 0.9838 | 0.928
551 | 152.7 | -0.58 | -12.148 | 0.87852 | 0.928
591 | 142 | -1.3 | -18.304 | 0.81696 | 0.928
744 | 145 | -1.1 | -16.578 | 0.83422 | 0.928
904 | 84.8 | -5.16 | -51.2125 | 0.48787 | 0.928
928 | 177 | 1.06 | 1.8323 | 1.0183 | 0.928

## Mangaan
Parameter: | Mangaan
Referentiewaarde: | 252.1517 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 236.8 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 13.4 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 5.659% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 235.1 | -0.12 | -6.7625 | 0.93238 | 0.93912
295 | 240 | 0.24 | -4.8192 | 0.95181 | 0.93912
339 | 251 | 1.06 | -0.45675 | 0.99543 | 0.93912
509 | 233 | -0.28 | -7.5953 | 0.92405 | 0.93912
551 | 233.4 | -0.25 | -7.4367 | 0.92563 | 0.93912
591 | 254 | 1.29 | 0.73301 | 1.0073 | 0.93912
744 | 212 | -1.85 | -15.9236 | 0.84076 | 0.93912
904 | 123 | -8.51 | -51.2198 | 0.4878 | 0.93912
928 | 231 | -0.43 | -8.3885 | 0.91612 | 0.93912

## Vanadium
Parameter: | Vanadium
Referentiewaarde: | 288.5923 | mg/Nm3
Statistisch gemiddelde: | 269.9 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. abs.: | 16.1 | mg/Nm3
Statistisch standaard afw. rel.: | 5.965% | %
Aantal Labo's: | 8
Labonr. | Resultaat | Z-Score (statistisch) | %Afw (tov stat. gemid.)
|  |  |  | Labo | Gemiddelde
223 | 278.9 | 0.56 | -3.3585 | 0.96642 | 0.93523
295 | 269 | -0.05 | -6.7889 | 0.93211 | 0.93523
339 | 288 | 1.12 | -0.20525 | 0.99795 | 0.93523
509 | 270 | 0.01 | -6.4424 | 0.93558 | 0.93523
551 | 259.1 | -0.67 | -10.2194 | 0.89781 | 0.93523
591 | 286 | 1 | -0.89827 | 0.99102 | 0.93523
744 | 246 | -1.48 | -14.7587 | 0.85241 | 0.93523
904 | 102 | -10.4 | -64.656 | 0.35344 | 0.93523
928 | 262 | -0.49 | -9.2145 | 0.90785 | 0.93523